| 授课时间 |  | 第 10 周 | 课 次 | 第 16 次 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 章节 名称 |  | 第十三章 静脉输液与输血 第一节 静脉输液 |  |  |  |  |
| 授课 方式 |  | 理论课（ √）、实践课（ √ ）、习题题（ ）、其它（ ） |  |  | 教学 时数 | 2学时 |
| 教学 目的 要求 |  | 掌握：静脉输液的目的及常用溶液； 熟悉：输液滴数的计算。 |  |  |  |  |
| 教学 方法 |  | 课堂讲授法；演绎法 |  |  |  |  |
| 教学 重点 难点 |  | 重点：静脉输液的目的及常用溶液；输液滴数的计算； 难点：静脉输液的目的；输液滴数的计算。 |  |  |  |  |
| 教 学 内 容 概 要 |  |  |  |  |  |  |
| - 静脉输液 概念：静脉输液(intravenous infusion)是将大量无菌溶液或药物直接输入静脉的治疗方法。 原理：是利用大气压和液体压形成的输液系统内压高于人体静脉压，将一定量的无菌溶液或药液直接滴入静脉的方法。 一．静脉输液目的及常用溶液 （一）静脉输液目的 1.补充水分及电解质，维持酸碱平衡 2.补充营养，供给热能，促进组织修复 3.输入药物，治疗疾病 4.补充血容量，维持血压，改善微循环 （二）常用溶液 1.晶体溶液 分子小，在血管内存留时间短，对维持细胞内外水分的相对平衡起重要作用，对纠正体内电解质失调效果显著 ； （1）葡萄糖溶液：常用溶液有5%葡萄糖溶液和10%葡萄糖溶液。 （2）等渗电解质溶液：常用溶液有0.9%氯化钠溶液等。 （3）碱性溶液：常用溶液有5%碳酸氢钠溶液、11.2%乳酸钠溶液等。 （4）高渗溶液：常用溶液有20%甘露醇、25%山梨醇、25~50%葡萄糖溶液等。 2.胶体溶液 分子大，在血管内存留时间长，对维持血浆胶体渗透压，增加血容量，改善微循环，提升血压效果显著； （1）右旋糖酐：常用溶液有中分子右旋糖酐和低分子一右旋糖酐。 （2）代血浆：常用溶液有羟乙基淀粉、氧化聚明胶、聚维酮等 （3）血液制品：输入后能提高胶体渗透压，增加循环血容量，补充蛋白质和抗体，有助于组织修复和增加机体抵抗力。 3. 静脉营养液 供给病人热能，维持正氮平衡，补充各种维生素和矿物质 。 (三) 常用输液部位 周围浅静脉 上肢常用：肘正中静脉、头静脉、贵要静脉、手背静脉网（是成人患者输液的首选部位） 下肢常用：大隐静脉、小隐静脉、足背静脉网 头皮静脉(小儿常用) 颞浅静脉、额静脉、枕静脉、耳后静脉 锁骨下静脉和颈外静脉（常用于中心静脉插管） 二．输液速度的调节 （一）输液速度的计算 1.已知输入液体总量与计划所用输液时间，计算每分钟滴数 液体总量（ml ）× 点滴系数每分钟滴数= 输液时间（min） - 已知每分钟滴数与输液总量，计算输液所需用的时间 液体总量（ml）× 点滴系数输液时间（h）= 每分钟滴数×60（min） 点滴系数是指每毫升溶液的滴数，目前常用的静脉输液器的滴系数有10、15、20等多种型号 （二）输液泵的使用 临床常用的定容型输液泵它只监测实际输入的液量，不受溶液的浓度、粘度、导管内径的影响，输液滴数可调节在4～88滴/min之间，速率控制范围在1～90ml/h，使用时只选择所需输液总量及每小时的速率，输液泵便自动按设定的方式工作，并自动进行参数监测 。 1电脑微量输液泵 2操作要点 （1）使用时：将输液泵固定在输液架上接通电源，打开开关 （2）穿刺后: 将输液管放于输液泵管道槽 中，关闭泵门，设定输液速 度和输液量，按下“开始”键即控制输液。 （3） 结束后：按下“停止”键，停止输液取出输液管，关闭开关 （4）过程中: 嘱病人肢体不要剧烈活动，防止输液管道被牵拉脱出。 |  |  |  |  |  |  |
| 练习 作业 | - 简述静脉输液的目的； - 列举常用的静脉输液溶液种类。 |  |  |  |  |  |